2024年医疗设备采购第一次院内招标技术参数要求

附件：体外振动排痰机技术参数

- 适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

- 结构形式：落地推车式，方便移动。

- 主要构成：包括主机1台、传动系统2套，动力输出装置（即治疗头）2套等组成。

- 4、显示方式：液晶显示。

- 5、输出方式：双路可独立输出。

- 6、设备可适用于儿童。

- 7、治疗头：配备不同型号的治疗头≥8个。

- 8、传动软轴：长度≥1.5m

- 9、具有动力补偿特性，保障治疗效果

- 10、工作模式：手动模式和自动模式。

- 11、手动模式频率范围：0Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

- 12、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距为1min。

- 13、自动模式：不少于四种自动模式。

- 14、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

- 15、售后质保：整机质保期不少于3年，质保期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。