附件：

鹤山市妇幼保健院医用气体维护保养服务项目参数要求

## 1、服务时间：合同签订生效后服务期为2年。

## ▲2、服务内容：对全院所有的医用气体、呼叫系统、包括病房床头设备带上配套的设施，供氧中心站房及所有的医用气体管路进行全面的维护保养，确保正常使用。

- 3、服务要求：

- 3.1承包商应具备医疗器械经营许可证（三类）和机电安装二级证，遵守医院安全政策，派出具备压力容器操作人员证的人员进行相关的供氧系统的维修、保养、巡查工作。

## 3.2按照国家现行的技术标准、规范及相关规定对医院提供技术支持，向院方提出维保中发现设备不合理的建议，以供院方参考。对院方管理部门及使用科室提出书面的维保整改建议。

- 3.3配合医院做好相关检查和需送第三方检测的配件送检。

## 3.4维护保养期间应严格遵守政府和院方的规章制度及相关要求，安全施工、保证维护保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及相关安全问题。

- ▲3.5每个季度例行保养一次，另提供应急服务，发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方的事故通知后，4小时内赶到现场维修；非紧急情况下可以延长到8小时内到达现场维修。乙方要保证维修服务跟得上，服务到位，保证维修的及时性。每次维修、保养服务后出具维护记录交甲方。

## ▲3.6每次检查都必须要有相关记录登记和相关科室人员签名确认，维保登记资料必须每季度交院方管理部门备案。

## ▲3.7对本项目涉及的配件和维保服务期间常用的损耗性配件（材料）进行报价，更换的配件费用据实结算。