耳镜技术参数

1、镜体外径：Ø2.7mm；

2、镜体工作长度：大于94mm；

3、视场角：≥40°

4、视向角：0°

5、视场中心角分辨力：3.00 C/( °)

6、有效景深范围：大于1-30mm

7、照明镜体光效：ILer0.57

8、颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥85，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥85

9、内窥镜镜体采用蓝宝石镜头

10、适用人群：适用于于儿童

11、保修期不少于1年，保修期外供应商需提供终身上门维修服务，上门维修服务只收取零配件费。