采购项目名称及预算附件：

| 序号 | 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 预算上限 （万元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202503 | 磁刺激仪 | 1 | 60 | 主要功能或者目标：适用于可预防女性盆底障碍性疾病的发生及改善、治愈，包括盆底方面尿力性失禁、产后方面慢性盆腔通、术后方面盆底重建术、小儿遗尿等 需要满足的质量、服务要求： - 适用于成人及儿童使用。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 2 | 202504 | 宫腔电切镜 | 1套 | 7.5 | 主要功能或者目标：适用于对宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗。 需要满足的质量、服务要求： - 能匹配德国狼牌内窥镜使用，包括膀胱镜、操作器、内鞘、外鞘、内鞘、电切环、光插、消毒盒、转接线等。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 3 | 202505 | 医用控温毯 | 2 | 6 | 主要功能或者目标：根据治疗需要给病人采取降温或升温措施使用。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于成人及儿童使用，满足不同患者的不同温度需求。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 4 | 202506 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 8 | 主要功能或者目标：促进静脉血液回流，预防深静脉血栓形成、消除或减轻肢体水肿。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于孕产妇使用。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 5 | 202507 | 多参数监护仪 | 1 | 15 | 主要功能或者目标：对病人的心电、脉率、心率、脉搏氧饱和度、无创血压和体温参数进行监测，监测信息可以显示、回顾、存储和打印。需配备有创、呼吸监测、呼气末二氧化碳模。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于成人及儿童使用， - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 6 | 202508 | 动态血压计 | 1 | 4.5 | 主要功能或者目标：用于24小时内设定的不同时间段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率，测量信息可进行无线传输，供临床诊断参考。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于成人，包括孕产妇、老年群体。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |