采购项目名称及预算附件：

| 序号 | 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 预算上限 （万元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 202505 | 医用控温毯 | 2 | 6 | 主要功能或者目标：根据治疗需要给病人采取降温或升温措施使用。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于成人及儿童使用，满足不同患者的不同温度需求。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |
| 4 | 202506 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 8 | 主要功能或者目标：促进静脉血液回流，预防深静脉血栓形成、消除或减轻肢体水肿。 需要满足的质量、服务要求： - 适用于孕产妇使用。 - 2、要求产品性能优良、运行稳定、故障率低、用户广泛等。 3、设备设计使用年限长，主机及附件设计成熟、故障率低，除易损件外整机保修≥2年。 |